## CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS
Código | Descripción | Índice Gravedad | Nivel (N) | Código N1 | Descripción N1 | Código N2 | Descripción N2 | Código N3 | Descripción N3 | Código N4 | Descripción N4 | Código N5 | Descripción N5
C | Cimentaciones |  | 1 | C | Cimentaciones
CS | Cimentaciones.Superficiales |  | 2 | C | Cimentaciones | S | Superficiales
CSV | Cimentaciones.Superficiales.Vigas | A | 3 | C | Cimentaciones | S | Superficiales | V | Vigas
CSZ | Cimentaciones.Superficiales.Zapatas | A | 3 | C | Cimentaciones | S | Superficiales | Z | Zapatas
E | Estructuras |  | 1 | E | Estructuras
EH | Estructuras.Hormigon |  | 2 | E | Estructuras | H | Hormigon
EHF | Estructuras.Hormigon.Forjados | A | 3 | E | Estructuras | H | Hormigon | F | Forjados
EHS | Estructuras.Hormigon.Soportes | A | 3 | E | Estructuras | H | Hormigon | S | Soportes
EHV | Estructuras.Hormigon.Vigas | A | 3 | E | Estructuras | H | Hormigon | V | Vigas
EHZ | Estructuras.Hormigon.Zancas | A | 3 | E | Estructuras | H | Hormigon | Z | Zancas
F | Fachadas |  | 1 | F | Fachadas
FC | Fachadas.Carpinteria |  | 2 | F | Fachadas | C | Carpinteria
FCA | Fachadas.Carpinteria.Aluminio | C | 3 | F | Fachadas | C | Carpinteria | A | Aluminio
FD | Fachadas.Defensas |  | 2 | F | Fachadas | D | Defensas
FDB | Fachadas.Defensas.Barandillas | C | 3 | F | Fachadas | D | Defensas | B | Barandillas
FF | Fachadas.Fabrica |  | 2 | F | Fachadas | F | Fabrica
FFL | Fachadas.Fabrica.Ladrillo | B | 3 | F | Fachadas | F | Fabrica | L | Ladrillo
I | Instalaciones |  | 1 | I | Instalaciones
IC | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS |  | 2 | I | Instalaciones | C | Calefaccion,Climatizacion y ACS
ICS | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua |  | 3 | I | Instalaciones | C | Calefaccion,Climatizacion y ACS | S | Sistema de conduccion de agua
ICS.T | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Tuberia | C | 4 | I | Instalaciones | C | Calefaccion,Climatizacion y ACS | S | Sistema de conduccion de agua | T | Tuberia
ICR | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire |  | 3 | I | Instalaciones | C | Calefaccion,Climatizacion y ACS | R | Sistema de conduccion de aire
ICR.C | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Conducto | B | 4 | I | Instalaciones | C | Calefaccion,Climatizacion y ACS | R | Sistema de conduccion de aire | C | Conducto
ICR.CC | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Conducto.Circular |  | 5 | I | Instalaciones | C | Calefaccion,Climatizacion y ACS | R | Sistema de conduccion de aire | C | Conducto | C | Circular
ICR.CR | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Conducto.Rectangular |  | 5 | I | Instalaciones | C | Calefaccion,Climatizacion y ACS | R | Sistema de conduccion de aire | C | Conducto | R | Rectangular
IE | Instalaciones.Electricas |  | 2 | I | Instalaciones | E | Electricas
IEO | Instalaciones.Electricas.Canalizacion |  | 3 | I | Instalaciones | E | Electricas | O | Canalizacion
IEO.T | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo | C | 4 | I | Instalaciones | E | Electricas | O | Canalizacion | T | Tubo
IEO.TE | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Empotrado |  | 5 | I | Instalaciones | E | Electricas | O | Canalizacion | T | Tubo | E | Empotrado
IEO.TS | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Superficie |  | 5 | I | Instalaciones | E | Electricas | O | Canalizacion | T | Tubo | S | Superficie
IEO.TT | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Enterrado |  | 5 | I | Instalaciones | E | Electricas | O | Canalizacion | T | Tubo | T | Enterrado
IEP | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra |  | 3 | I | Instalaciones | E | Electricas | P | Puesta a tierra
IEP.C | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Conductor de tierra | C | 4 | I | Instalaciones | E | Electricas | P | Puesta a tierra | C | Conductor de tierra
IF | Instalaciones.Fontaneria |  | 2 | I | Instalaciones | F | Fontaneria
IFI | Instalaciones.Fontaneria.Instalacion interior |  | 3 | I | Instalaciones | F | Fontaneria | I | Instalacion interior
IFI.T | Instalaciones.Fontaneria.Instalacion interior.Tuberia | C | 4 | I | Instalaciones | F | Fontaneria | I | Instalacion interior | T | Tuberia
IG | Instalaciones.Gas | C | 2 | I | Instalaciones | G | Gas
IGA | Instalaciones.Gas.Aire Comprimido |  | 3 | I | Instalaciones | G | Gas | A | Aire Comprimido
IGL | Instalaciones.Gas.Liquidos |  | 3 | I | Instalaciones | G | Gas | L | Liquidos
IGN | Instalaciones.Gas.Gas Natural |  | 3 | I | Instalaciones | G | Gas | N | Gas Natural
IGO | Instalaciones.Gas.Oxigeno |  | 3 | I | Instalaciones | G | Gas | O | Oxigeno
IGV | Instalaciones.Gas.Vacio |  | 3 | I | Instalaciones | G | Gas | V | Vacio
IGW | Instalaciones.Gas.Vapor |  | 3 | I | Instalaciones | G | Gas | W | Vapor
IS | Instalaciones.Saneamiento |  | 2 | I | Instalaciones | S | Saneamiento
ISA | Instalaciones.Saneamiento.Arquetas | A | 3 | I | Instalaciones | S | Saneamiento | A | Arquetas
ISB | Instalaciones.Saneamiento.Bajantes | B | 3 | I | Instalaciones | S | Saneamiento | B | Bajantes
ISB.T | Instalaciones.Saneamiento.Bajantes.Terminal de aireacion |  | 4 | I | Instalaciones | S | Saneamiento | B | Bajantes | T | Terminal de aireacion
ISB.V | Instalaciones.Saneamiento.Bajantes.Valvulas de aireacion |  | 4 | I | Instalaciones | S | Saneamiento | B | Bajantes | V | Valvulas de aireacion
ISS | Instalaciones.Saneamiento.Colectores suspendidos | A | 3 | I | Instalaciones | S | Saneamiento | S | Colectores suspendidos
ISS.R | Instalaciones.Saneamiento.Colectores suspendidos.Registro limpieza |  | 4 | I | Instalaciones | S | Saneamiento | S | Colectores suspendidos | R | Registro limpieza
ISS.V | Instalaciones.Saneamiento.Colectores suspendidos.Valvula antirretorno |  | 4 | I | Instalaciones | S | Saneamiento | S | Colectores suspendidos | V | Valvula antirretorno
IST | Instalaciones.Saneamiento.Tuberias | C | 3 | I | Instalaciones | S | Saneamiento | T | Tuberias
ISP | Instalaciones.Saneamiento.Pozo de registro | A | 3 | I | Instalaciones | S | Saneamiento | P | Pozo de registro

## MATRIZ DE INTERFERENCIAS
ÍNDICE DE GRAVEDAD | ÍNDICE DE GRAVEDAD |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | A | A | 0 | 0 | A | A | A | A | A | A | 0 | A | A | A | A | 0 | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 | A | A | A | A | 0 | A | A | A | A | 0 | A | A | A | 0 | A | A | A | 0 | A | A | 0 | 0 | C | C | C | C | C | 0 | C | C | C | C | 0 | B | B | B | 0 | A | A | 0 | C | C | C | 0 | 0 | B | B | B | B | 0 | B | 0 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 0 | B | B | B | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | C | A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS | DESCRIPCIÓN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cimentaciones.Superficiales.Vigas | Cimentaciones.Superficiales.Zapatas | Estructuras | Estructuras.Acero | Estructuras.Acero.Espaciales | Estructuras.Acero.Forjados | Estructuras.Acero.Soportes | Estructuras.Acero.Trianguladas | Estructuras.Acero.Vigas | Estructuras.Acero.Zancas | Estructuras.Fabrica | Estructuras.Fabrica.Bloques | Estructuras.Fabrica.Hormigon | Estructuras.Fabrica.Ladrillo | Estructuras.Fabrica.Piedra | Estructuras.Hormigon | Estructuras.Hormigon.Armaduras | Estructuras.Hormigon.Forjados | Estructuras.Hormigon.Losas | Estructuras.Hormigon.Membranas | Estructuras.Hormigon.Nucleos rigidizadores | Estructuras.Hormigon.Soportes | Estructuras.Hormigon.Vigas | Estructuras.Hormigon.Zancas | Estructuras.Ligeras | Estructuras.Ligeras.Espaciales | Estructuras.Ligeras.Soportes | Estructuras.Ligeras.Trianguladas | Estructuras.Ligeras.Vigas | Estructuras.Madera | Estructuras.Madera.Apuntalamientos | Estructuras.Madera.Encofrados | Estructuras.Madera.Laminadas | Estructuras.Madera.Trianguladas | Estructuras.Pretensado | Estructuras.Pretensado.Cubiertas | Estructuras.Pretensado.Forjados | Estructuras.Pretensado.Vigas | Estructuras.Refuerzos | Estructuras.Refuerzos.Forjados | Estructuras.Refuerzos.Soportes | Estructuras.Refuerzos.Vigas | Estructuras.Mixtas | Estructuras.Mixtas.Soportes | Estructuras.Mixtas.Vigas | Fachadas | Fachadas.Carpinteria | Fachadas.Carpinteria.Aluminio | Fachadas.Carpinteria.Hormigon | Fachadas.Carpinteria.Metalica | Fachadas.Carpinteria.Madera | Fachadas.Carpinteria.Plastico | Fachadas.Defensas | Fachadas.Defensas.Barandillas | Fachadas.Defensas.Cierres | Fachadas.Defensas.Persianas | Fachadas.Defensas.Celosias | Fachadas.Fabrica | Fachadas.Fabrica.Bloques | Fachadas.Fabrica.Ladrillo | Fachadas.Fabrica.Vidrio | Fachadas.Prefabricadas | Fachadas.Prefabricadas.Muros Cortina | Fachadas.Prefabricadas.Paneles | Fachadas.Vidrios | Fachadas.Vidrios.Especiales | Fachadas.Vidrios.Planos | Fachadas.Vidrios.Templados | Instalaciones | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Agua caliente | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Agua caliente.Termo electrico | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Agua caliente.Calentador de agua a gas | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Agua caliente.Bomba de calor | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Calderas a gas | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Calderas a gas.Sistema de calderas a gas para exterior | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Punto de llenado/vaciado | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Tuberia | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Bomba de circulacion | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Colector de distribucion | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Vaso de expansion | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Deposito de inercia | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Intercambiador de placas | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Valvula | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Purgador de aire | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Regulador de caudal | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Contador | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Ventilador | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Extractor | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Conducto | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Conducto.Circular | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Conducto.Rectangular | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Rejilla | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Difusor | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Silenciador | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Boca de ventilacion | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Compuerta de sobrepresion | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Tobera | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Regulador de caudal | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Tubo flexible | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Recuperador de aire | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Unidades centralizadas de climatizacion | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Unidades no autonomas de climatizacion | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Unidades no autonomas de climatizacion.Fancoil | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Unidades no autonomas de climatizacion.Cortina de aire | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Sonda geotermica vertical | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Cesta geotermica | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Captador geotermico horizontal | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Pilote geotermico | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Arqueta prefabricada con colector | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Tuberia para circuito distribucion de agua | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Colector en sala tecnica | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Grupo de impulsion | Instalaciones.Depositos | Instalaciones.Depositos.Agua | Instalaciones.Depositos.Carbon | Instalaciones.Depositos.Gasoleo | Instalaciones.Depositos.Liquidos | Instalaciones.Electricas | Instalaciones.Electricas.Sistema de alimentacion initerrumpida (SAI) | Instalaciones.Electricas.Recarga de vehiculos electricos | Instalaciones.Electricas.Cajas generales de proteccion | Instalaciones.Electricas.Derivacion individual | Instalaciones.Electricas.Solar Fotovoltaica | Instalaciones.Electricas.Solar Fotovoltaica.Inversor fotovoltaico | Instalaciones.Electricas.Solar Fotovoltaica.Modulo solar fotovoltaico | Instalaciones.Electricas.Lineas generales de alimentacion | Instalaciones.Electricas.Mecanismos | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Conmutador | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Conmutador.Estanco | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Conmutador.Empotrado | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Interruptor | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Interruptor.Estanco | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Interruptor.Empotrado | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Pulsador | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Pulsador.Estanco | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Pulsador.Empotrado | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Toma de corriente | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Toma de corriente.Estanco | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Toma de corriente.Empotrado | Instalaciones.Electricas.Canalizacion | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Bandeja | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Canal protectora | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Empotrado | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Superficie | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Enterrado | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Conductor de tierra | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Toma de tierra | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Toma de tierra.Placa | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Toma de tierra.Pica | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Puente de comprobacion | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Arqueta de registro | Instalaciones.Electricas.Equipos corrector factor de potencia | Instalaciones.Electricas.Equipos corrector factor de potencia.Bateria de condensadores | Instalaciones.Electricas.Equipos corrector factor de potencia.Condensador | Instalaciones.Electricas.Generadores de energia electrica | Instalaciones.Electricas.Generadores de energia electrica.Grupo electrogeno | Instalaciones.Electricas.Cuadros | Instalaciones.Electricas.Cuadros.Cuadro general | Instalaciones.Electricas.Cuadros.Cuadro de maniobra y proteccion | Instalaciones.Electricas.Cuadros.Cuadro secundario | Instalaciones.Fontaneria | Instalaciones.Fontaneria.Acometida | Instalaciones.Fontaneria.Contadores | Instalaciones.Fontaneria.Contadores.Bateria de contadores | Instalaciones.Fontaneria.Contadores.Contador de agua | Instalaciones.Fontaneria.Depositos | Instalaciones.Fontaneria.Depositos.Auxiliar de Alimentacion | Instalaciones.Fontaneria.Depositos.Prefabricado de Enterrado | Instalaciones.Fontaneria.Depositos.Prefabricado de Superficie | Instalaciones.Fontaneria.Elementos | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Arqueta | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Filtro | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Valvula de limitadora de presion | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Purgador | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Valvula de retencion | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Valvula de corte | Instalaciones.Fontaneria.Grupos de Presion | Instalaciones.Fontaneria.Instalacion interior | Instalaciones.Fontaneria.Instalacion interior.Colector | Instalaciones.Fontaneria.Instalacion interior.Tuberia | Instalaciones.Fontaneria.Sistema de Ahorro de Agua | Instalaciones.Fontaneria.Tratamiento de agua | Instalaciones.Fontaneria.Tratamiento de agua.Descalcificador | Instalaciones.Fontaneria.Tratamiento de agua.Filtro | Instalaciones.Gas | Instalaciones.Gas.Aire Comprimido | Instalaciones.Gas.Liquidos | Instalaciones.Gas.Gas Natural | Instalaciones.Gas.Oxigeno | Instalaciones.Gas.Vacio | Instalaciones.Gas.Vapor | Instalaciones.Iluminacion | Instalaciones.Iluminacion.Sistema de control y regulacion | Instalaciones.Iluminacion.Sistema de control y regulacion.Detector de movimiento | Instalaciones.Iluminacion.Sistema de control y regulacion.Interruptor crepuscular | Instalaciones.Iluminacion.Exterior | Instalaciones.Iluminacion.Exterior.Luminaria | Instalaciones.Iluminacion.Interior | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Carril electrificado trifasico | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Downligth | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Downligth.Empotrado | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Downligth.Superficie | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria.Empotrada | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria.Suspendida | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria.Superficie | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Proyector | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Proyector.Carril electrificado | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Proyector.Empotrado | Instalaciones.Contraincendios | Instalaciones.Contraincendios.Alumbrado de emergencia | Instalaciones.Contraincendios.Alumbrado de emergencia.Luminaria de emergencia | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Acometida | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Boca de incendio equipada | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Deposito | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Filtro | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Hidrante | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Tuberia | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Valvula | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Grupo de presion | Instalaciones.Contraincendios.Columna Seca | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Central Deteccion | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Central de Deteccion.Analogica | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Central de Deteccion.Convencional | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Detector | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Detector.Convencional | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Detector.Analogico | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Electroiman para retencion de puerta cortafuegos | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Fuente de alimentacion | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Caja de derivacion | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Pulsador de alarma | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Pulsador de alarma.Analogico | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Pulsador de alarma.Convencional | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Sirena | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Tubo de proteccion de cableado | Instalaciones.Contraincendios.Señalizacion | Instalaciones.Contraincendios.Señalizacion.Equipos contra incendios | Instalaciones.Contraincendios.Señalizacion.Medios de evacuacion | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos.Puesto de control de red de rociadores | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos.Detector de flujo | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos.Presostato | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos.Rociador | Instalaciones.Contraincendios.Extintores | Instalaciones.Contraincendios.Proteccion pasiva contraincendios | Instalaciones.Contraincendios.Proteccion pasiva contraincendios.Capleta cortafuegos | Instalaciones.Proteccion | Instalaciones.Proteccion.Pararrayos | Instalaciones.Proteccion.Robo | Instalaciones.Proteccion.Radiaciones | Instalaciones.Transporte | Instalaciones.Transporte.Ascensores | Instalaciones.Transporte.Escaleras mecanicas | Instalaciones.Transporte.Montacargas | Instalaciones.Transporte.Cintas transportadores | Instalaciones.Transporte.Tubos neumaticos | Instalaciones.Saneamiento | Instalaciones.Saneamiento.Arquetas | Instalaciones.Saneamiento.Bajantes | Instalaciones.Saneamiento.Bajantes.Terminal de aireacion | Instalaciones.Saneamiento.Bajantes.Valvulas de aireacion | Instalaciones.Saneamiento.Canalones | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales.Bote sifonico | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales.Sifon individual | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales.Toma de desagüe | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales.Valvula de aireacion | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de elevacion | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de elevacion.Pozo de bombeo | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de evacuacion de suelos | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de evacuacion de suelos.Sumidero sifonico | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de evacuacion de suelos.Rejilla sumidero | Instalaciones.Saneamiento.Colectores suspendidos | Instalaciones.Saneamiento.Colectores suspendidos.Registro limpieza | Instalaciones.Saneamiento.Colectores suspendidos.Valvula antirretorno | Instalaciones.Saneamiento.Tuberias | Instalaciones.Saneamiento.Pozo de registro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | CÓDIGO | A | AD | ADD | ADD.R | ADD.S | ADE | ADV | ADZ | AR | ARA | ARC | ARC.E | ARC.P | C | CC | CCM | CCP | CCT | CP | CPE | CPI | CPP | CR | CRC | CRI | CRR | CRZ | CS | CSC | CSL | CSV | CSZ | E | EA | EAE | EAF | EAS | EAT | EAV | EAZ | EF | EFB | EFH | EFL | EFP | EH | EHA | EHF | EHL | EHM | EHN | EHS | EHV | EHZ | EL | ELE | ELS | ELT | ELV | EM | EMA | EME | EML | EMT | EP | EPC | EPF | EPV | ER | ERF | ERS | ERV | EX | EXS | EXV | F | FC | FCA | FCH | FCI | FCM | FCP | FD | FDB | FDC | FDP | FDZ | FF | FFB | FFL | FFV | FP | FPC | FPP | FV | FVE | FVP | FVT | I | IC | ICA | ICA.T | ICA.C | ICA.B | ICG | ICG.S | ICS | ICS.P | ICS.T | ICS.B | ICS.C | ICS.E | ICS.D | ICS.I | ICS.V | ICS.A | ICS.R | ICS.N | ICR | ICR.V | ICR.E | ICR.C | ICR.CC | ICR.CR | ICR.R | ICR.D | ICR.S | ICR.B | ICR.P | ICR.T | ICR.Q | ICR.F | ICR.A | ICV | ICF | ICF.F | ICF.C | ICU | ICU.S | ICU.C | ICU.H | ICU.P | ICU.A | ICU.T | ICU.L | ICU.G | ID | IDA | IDC | IDF | IDL | IE | IEA | IEB | IEC | IED | IEF | IEF.I | IEF.M | IEL | IEM | IEM.C | IEM.CE | IEM.CP | IEM.I | IEM.IE | IEM.IP | IEM.P | IEM.PE | IEM.PP | IEM.T | IEM.TE | IEM.TP | IEO | IEO.B | IEO.C | IEO.T | IEO.TE | IEO.TS | IEO.TT | IEP | IEP.C | IEP.T | IEP.TL | IEP.TP | IEP.P | IEP.A | IEQ | IEQ.B | IEQ.C | IER | IER.G | IEX | IEX.G | IEX.M | IEX.S | IF | IFA | IFC | IFC.B | IFC.C | IFD | IFD.A | IFD.E | IFD.S | IFE | IFE.A | IFE.F | IFE.L | IFE.P | IFE.R | IFE.V | IFG | IFI | IFI.C | IFI.T | IFS | IFT | IFT.D | IFT.F | IG | IGA | IGL | IGN | IGO | IGV | IGW | II | IIC | IIC.D | IIC.I | IIE | IIE.L | III | III.C | III.D | III.DE | III.DS | III.L | III.LE | III.LP | III.LS | III.P | III.PC | III.PE | IO | IOA | IOA.L | IOB | IOB.A | IOB.B | IOB.D | IOB.F | IOB.H | IOB.T | IOB.V | IOB.G | IOC | IOD | IOD.C | IOD.CA | IOD.CC | IOD.D | IOD.DC | IOD.DA | IOD.E | IOD.F | IOD.J | IOD.P | IOD.PA | IOD.PC | IOD.S | IOD.T | IOS | IOS.E | IOS.M | IOT | IOT.C | IOT.D | IOT.P | IOT.R | IOX | IOJ | IOJ.C | IP | IPP | IPR | IPX | IQ | IQA | IQE | IQM | IQP | IQT | IS | ISA | ISB | ISB.T | ISB.V | ISC | ISD | ISD.B | ISD.S | ISD.T | ISD.V | ISE | ISE.P | ISI | ISI.S | ISI.R | ISS | ISS.R | ISS.V | IST | ISP | IT | ITA | ITC | ITD | ITM | ITQ | ITV | P | PM | PMA | PML | PMM | PP | PPA | PPM | PPV | PT | PTL | PTP | Q | QA | QAA | QAN | QAT | QL | QLC | QLH | QT | QTF | QTG | QTL | QTP | QTS | QTT | QTZ | R | RE | REP | REZ | RP | RPA | RPC | RPE | RPF | RPG | RPL | RPP | RPR | RPT | RS | RSB | RSE | RSI | RSL | RSM | RSP | RSS | RST | RT | RTC | RTM | RTP
CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [88 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: C to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | [88 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: C to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - | [88 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: C to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | [88 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: C to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | - | - | - | - | - | [88 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: C to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | -
#REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | - | - | - | [88 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: C to ICA
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | [14 empty] | - | bar: C to CSC
#REF! | #REF! | #REF! | bar: C to CSC
#REF! | #REF! | #REF! | bar: C to CCM
#REF! | #REF! | #REF! | bar: CC to CCP
#REF! | #REF! | #REF! | [103 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: CCM to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [103 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: CCP to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [103 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: CCT to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [103 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: CP to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [103 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: CPE to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [103 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: CPI to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | [103 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: CPP to ICA
#REF! | #REF! | #REF! | bar: CR
#REF! | #REF! | #REF! | bar: CRC
#REF! | #REF! | #REF! | bar: CRI
#REF! | #REF! | #REF! | bar: CRR
#REF! | #REF! | #REF! | bar: CRZ
#REF! | #REF! | #REF! | bar: CS
#REF! | #REF! | #REF! | bar: CSC
#REF! | #REF! | #REF! | bar: CSL
A | CSV | Cimentaciones.Superficiales.Vigas | [110 empty] | X | [12 empty] | X | [54 empty] | X |  |  |  |  | 3 | [33 empty] | X |  |  |  |  | X | [74 empty] | 1 | X | [13 empty] | 1 |  |  | X | 1 | bar: CSV to CSZ; EHF; EHS to EHZ; FCA; FDB; FFL
A | CSZ | Cimentaciones.Superficiales.Zapatas | [110 empty] | X | [12 empty] | X | [54 empty] | X |  |  |  |  | 3 | [33 empty] | X |  |  |  |  | X | [74 empty] | 1 | X | [13 empty] | 1 |  |  | X | 1 | bar: CSZ; EHF; EHS to EHZ; FCA; FDB; FFL
0 | E | Estructuras | bar: E
0 | EA | Estructuras.Acero | bar: EA
A | EAE | Estructuras.Acero.Espaciales | bar: EAE
A | EAF | Estructuras.Acero.Forjados | bar: EAF
A | EAS | Estructuras.Acero.Soportes | bar: EAS
A | EAT | Estructuras.Acero.Trianguladas | bar: EAT
A | EAV | Estructuras.Acero.Vigas | bar: EAV
A | EAZ | Estructuras.Acero.Zancas | bar: EAZ
0 | EF | Estructuras.Fabrica | bar: EF
A | EFB | Estructuras.Fabrica.Bloques | bar: EFB
A | EFH | Estructuras.Fabrica.Hormigon | bar: EFH
A | EFL | Estructuras.Fabrica.Ladrillo | bar: EFL
A | EFP | Estructuras.Fabrica.Piedra | bar: EFP
0 | EH | Estructuras.Hormigon | bar: EH
A | EHA | Estructuras.Hormigon.Armaduras | bar: EHA
A | EHF | Estructuras.Hormigon.Forjados | [15 empty] | EHS: X; EHV: X; EHZ: 1; FCA: X; FDB: X; FFL: 2 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 2 |  | 2 | [52 empty] | 3 |  |  |  |  | X | [33 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [74 empty] | X | 2 | [13 empty] | X |  |  | X | X
A | EHL | Estructuras.Hormigon.Losas | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EHL
A | EHM | Estructuras.Hormigon.Membranas | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EHM
A | EHN | Estructuras.Hormigon.Nucleos rigidizadores | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EHN
A | EHS | Estructuras.Hormigon.Soportes | [15 empty] | EHV: X; EHZ: X; FCA: 3; FDB: 3; FFL: 2 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 2 |  | 2 | [52 empty] | 3 |  |  |  |  | X | [33 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [74 empty] | X | 2 | [13 empty] | X |  |  | 3 | X
A | EHV | Estructuras.Hormigon.Vigas | [15 empty] | EHZ: 1; FCA: 3; FDB: 3; FFL: 2 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 2 |  | 1 | [52 empty] | 3 |  |  |  |  | X | [33 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [74 empty] | X | 2 | [13 empty] | X |  |  | 3 | X
A | EHZ | Estructuras.Hormigon.Zancas | [15 empty] | FCA: X; FDB: X; FFL: 2 | [7 empty] | 3 | [12 empty] | 1 |  | 2 | [52 empty] | 3 |  |  |  |  | X | [33 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [74 empty] | X | 2 | [13 empty] | X |  |  | 3 | X
0 | EL | Estructuras.Ligeras | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EL
A | ELE | Estructuras.Ligeras.Espaciales | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: ELE
A | ELS | Estructuras.Ligeras.Soportes | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: ELS
A | ELT | Estructuras.Ligeras.Trianguladas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: ELT
A | ELV | Estructuras.Ligeras.Vigas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: ELV
0 | EM | Estructuras.Madera | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EM
A | EMA | Estructuras.Madera.Apuntalamientos | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EMA
A | EME | Estructuras.Madera.Encofrados | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EME
A | EML | Estructuras.Madera.Laminadas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EML
A | EMT | Estructuras.Madera.Trianguladas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EMT
0 | EP | Estructuras.Pretensado | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EP
A | EPC | Estructuras.Pretensado.Cubiertas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EPC
A | EPF | Estructuras.Pretensado.Forjados | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EPF
A | EPV | Estructuras.Pretensado.Vigas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EPV
0 | ER | Estructuras.Refuerzos | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: ER
A | ERF | Estructuras.Refuerzos.Forjados | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: ERF
A | ERS | Estructuras.Refuerzos.Soportes | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: ERS
A | ERV | Estructuras.Refuerzos.Vigas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: ERV
0 | EX | Estructuras.Mixtas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EX
A | EXS | Estructuras.Mixtas.Soportes | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EXS
A | EXV | Estructuras.Mixtas.Vigas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: EXV
0 | F | Fachadas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: F
0 | FC | Fachadas.Carpinteria | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FC
C | FCA | Fachadas.Carpinteria.Aluminio | [15 empty] | FDB: 5; FFL: 4 | [7 empty] | 5 | [12 empty] | 4 | [54 empty] | 5 |  |  |  |  | X | [33 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [74 empty] | X | 4 | [13 empty] | X |  |  | 5 | X
C | FCH | Fachadas.Carpinteria.Hormigon | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FCH
C | FCI | Fachadas.Carpinteria.Metalica | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FCI
C | FCM | Fachadas.Carpinteria.Madera | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FCM
C | FCP | Fachadas.Carpinteria.Plastico | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FCP
0 | FD | Fachadas.Defensas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FD
C | FDB | Fachadas.Defensas.Barandillas | [15 empty] | FFL: 4 | [7 empty] | 5 | [12 empty] | 4 | [54 empty] | 5 |  |  |  |  | X | [33 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [74 empty] | X | 4 | [13 empty] | X |  |  | 5 | X
C | FDC | Fachadas.Defensas.Cierres | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FDC
C | FDP | Fachadas.Defensas.Persianas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FDP
C | FDZ | Fachadas.Defensas.Celosias | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FDZ
0 | FF | Fachadas.Fabrica | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FF
B | FFB | Fachadas.Fabrica.Bloques | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FFB
B | FFL | Fachadas.Fabrica.Ladrillo | [110 empty] | X | [12 empty] | 3 | [54 empty] | 4 |  |  |  |  | X | [33 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [74 empty] | X | 3 | [13 empty] | X |  |  | 4 | X | bar: FFL
B | FFV | Fachadas.Fabrica.Vidrio | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FFV
0 | FP | Fachadas.Prefabricadas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FP
A | FPC | Fachadas.Prefabricadas.Muros Cortina | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FPC
A | FPP | Fachadas.Prefabricadas.Paneles | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FPP
0 | FV | Fachadas.Vidrios | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FV
C | FVE | Fachadas.Vidrios.Especiales | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FVE
C | FVP | Fachadas.Vidrios.Planos | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FVP
C | FVT | Fachadas.Vidrios.Templados | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: FVT
0 | I | Instalaciones | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: I
0 | IC | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: IC
B | ICA | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Agua caliente | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | bar: ICA
B | ICA.T | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Agua caliente.Termo electrico | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICA.C | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Agua caliente.Calentador de agua a gas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICA.B | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Agua caliente.Bomba de calor | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICG | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Calderas a gas | [183 empty] | X
B | ICG.S | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Calderas a gas.Sistema de calderas a gas para exterior | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICS | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICS.P | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Punto de llenado/vaciado | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
C | ICS.T | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Tuberia | [123 empty] | 4 |  | 3 | [52 empty] | 5 |  |  |  |  | X | [33 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [74 empty] | X | 4 | [13 empty] | X |  |  | 5 | X
B | ICS.B | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Bomba de circulacion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICS.C | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Colector de distribucion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICS.E | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Vaso de expansion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICS.D | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Deposito de inercia | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICS.I | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Intercambiador de placas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICS.V | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Valvula | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICS.A | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Purgador de aire | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICS.R | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Regulador de caudal | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICS.N | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de agua.Contador | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICR.V | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Ventilador | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICR.E | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Extractor | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
B | ICR.C | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Conducto | [178 empty] | 4 |  |  |  |  | X | [33 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [74 empty] | X | 3 | [13 empty] | X |  |  | 4 | X
B | ICR.CC | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Conducto.Circular | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR.CR | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Conducto.Rectangular | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR.R | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Rejilla | [183 empty] | X
0 | ICR.D | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Difusor | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR.S | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Silenciador | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR.B | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Boca de ventilacion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR.P | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Compuerta de sobrepresion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR.T | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Tobera | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR.Q | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Regulador de caudal | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR.F | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Tubo flexible | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICR.A | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Sistema de conduccion de aire.Recuperador de aire | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICV | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Unidades centralizadas de climatizacion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICF | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Unidades no autonomas de climatizacion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICF.F | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Unidades no autonomas de climatizacion.Fancoil | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICF.C | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Unidades no autonomas de climatizacion.Cortina de aire | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICU | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICU.S | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Sonda geotermica vertical | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICU.C | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Cesta geotermica | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICU.H | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Captador geotermico horizontal | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICU.P | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Pilote geotermico | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICU.A | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Arqueta prefabricada con colector | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
C | ICU.T | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Tuberia para circuito distribucion de agua | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICU.L | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Colector en sala tecnica | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ICU.G | Instalaciones.Calefaccion,Climatizacion y ACS.Geotermia.Grupo de impulsion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | ID | Instalaciones.Depositos | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IDA | Instalaciones.Depositos.Agua | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IDC | Instalaciones.Depositos.Carbon | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IDF | Instalaciones.Depositos.Gasoleo | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IDL | Instalaciones.Depositos.Liquidos | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IE | Instalaciones.Electricas | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEA | Instalaciones.Electricas.Sistema de alimentacion initerrumpida (SAI) | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEB | Instalaciones.Electricas.Recarga de vehiculos electricos | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEC | Instalaciones.Electricas.Cajas generales de proteccion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IED | Instalaciones.Electricas.Derivacion individual | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEF | Instalaciones.Electricas.Solar Fotovoltaica | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEF.I | Instalaciones.Electricas.Solar Fotovoltaica.Inversor fotovoltaico | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEF.M | Instalaciones.Electricas.Solar Fotovoltaica.Modulo solar fotovoltaico | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEL | Instalaciones.Electricas.Lineas generales de alimentacion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM | Instalaciones.Electricas.Mecanismos | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.C | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Conmutador | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.CE | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Conmutador.Estanco | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.CP | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Conmutador.Empotrado | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.I | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Interruptor | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.IE | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Interruptor.Estanco | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.IP | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Interruptor.Empotrado | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.P | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Pulsador | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.PE | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Pulsador.Estanco | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.PP | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Pulsador.Empotrado | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.T | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Toma de corriente | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.TE | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Toma de corriente.Estanco | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEM.TP | Instalaciones.Electricas.Mecanismos.Toma de corriente.Empotrado | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEO | Instalaciones.Electricas.Canalizacion | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEO.B | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Bandeja | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEO.C | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Canal protectora | [183 empty] | X | [113 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
C | IEO.T | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo | [183 empty] | X | [33 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 | [74 empty] | X | 4 | [13 empty] | X |  |  | 5 | X
0 | IEO.TE | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Empotrado | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEO.TS | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Superficie | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEO.TT | Instalaciones.Electricas.Canalizacion.Tubo.Enterrado | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEP | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
C | IEP.C | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Conductor de tierra | [217 empty] | X |  |  |  |  | X | [74 empty] | X | X | [13 empty] | X |  |  | X | X
0 | IEP.T | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Toma de tierra | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEP.TL | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Toma de tierra.Placa | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEP.TP | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Toma de tierra.Pica | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEP.P | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Puente de comprobacion | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEP.A | Instalaciones.Electricas.Puesta a tierra.Arqueta de registro | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEQ | Instalaciones.Electricas.Equipos corrector factor de potencia | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEQ.B | Instalaciones.Electricas.Equipos corrector factor de potencia.Bateria de condensadores | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEQ.C | Instalaciones.Electricas.Equipos corrector factor de potencia.Condensador | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IER | Instalaciones.Electricas.Generadores de energia electrica | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IER.G | Instalaciones.Electricas.Generadores de energia electrica.Grupo electrogeno | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEX | Instalaciones.Electricas.Cuadros | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEX.G | Instalaciones.Electricas.Cuadros.Cuadro general
0 | IEX.M | Instalaciones.Electricas.Cuadros.Cuadro de maniobra y proteccion | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IEX.S | Instalaciones.Electricas.Cuadros.Cuadro secundario | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IF | Instalaciones.Fontaneria | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFA | Instalaciones.Fontaneria.Acometida | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFC | Instalaciones.Fontaneria.Contadores | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFC.B | Instalaciones.Fontaneria.Contadores.Bateria de contadores | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFC.C | Instalaciones.Fontaneria.Contadores.Contador de agua
0 | IFD | Instalaciones.Fontaneria.Depositos | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFD.A | Instalaciones.Fontaneria.Depositos.Auxiliar de Alimentacion | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFD.E | Instalaciones.Fontaneria.Depositos.Prefabricado de Enterrado | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFD.S | Instalaciones.Fontaneria.Depositos.Prefabricado de Superficie | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFE | Instalaciones.Fontaneria.Elementos | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFE.A | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Arqueta | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFE.F | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Filtro | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFE.L | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Valvula de limitadora de presion | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFE.P | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Purgador | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFE.R | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Valvula de retencion | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFE.V | Instalaciones.Fontaneria.Elementos.Valvula de corte | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFG | Instalaciones.Fontaneria.Grupos de Presion | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFI | Instalaciones.Fontaneria.Instalacion interior | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
0 | IFI.C | Instalaciones.Fontaneria.Instalacion interior.Colector | [297 empty] | X | [14 empty] | X |  |  |  | X
C | IFI.T | Instalaciones.Fontaneria.Instalacion interior.Tuberia | [222 empty] | 5 | [74 empty] | X | 4 | [13 empty] | X |  |  | 5 | X
0 | IFS | Instalaciones.Fontaneria.Sistema de Ahorro de Agua
0 | IFT | Instalaciones.Fontaneria.Tratamiento de agua
0 | IFT.D | Instalaciones.Fontaneria.Tratamiento de agua.Descalcificador
0 | IFT.F | Instalaciones.Fontaneria.Tratamiento de agua.Filtro
C | IG | Instalaciones.Gas | [297 empty] | X | 4 | [13 empty] | X |  |  | 5 | X
0 | IGA | Instalaciones.Gas.Aire Comprimido
0 | IGL | Instalaciones.Gas.Liquidos
0 | IGN | Instalaciones.Gas.Gas Natural
0 | IGO | Instalaciones.Gas.Oxigeno | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IGV | Instalaciones.Gas.Vacio | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IGW | Instalaciones.Gas.Vapor | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | II | Instalaciones.Iluminacion | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IIC | Instalaciones.Iluminacion.Sistema de control y regulacion | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IIC.D | Instalaciones.Iluminacion.Sistema de control y regulacion.Detector de movimiento | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IIC.I | Instalaciones.Iluminacion.Sistema de control y regulacion.Interruptor crepuscular | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IIE | Instalaciones.Iluminacion.Exterior | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IIE.L | Instalaciones.Iluminacion.Exterior.Luminaria | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III | Instalaciones.Iluminacion.Interior | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.C | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Carril electrificado trifasico | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.D | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Downligth | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.DE | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Downligth.Empotrado | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.DS | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Downligth.Superficie | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.L | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.LE | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria.Empotrada | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.LP | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria.Suspendida | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.LS | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Luminaria.Superficie | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.P | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Proyector | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.PC | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Proyector.Carril electrificado | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | III.PE | Instalaciones.Iluminacion.Interior.Proyector.Empotrado | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IO | Instalaciones.Contraincendios | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOA | Instalaciones.Contraincendios.Alumbrado de emergencia | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOA.L | Instalaciones.Contraincendios.Alumbrado de emergencia.Luminaria de emergencia | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOB | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOB.A | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Acometida | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOB.B | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Boca de incendio equipada | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOB.D | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Deposito | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOB.F | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Filtro | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOB.H | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Hidrante | [312 empty] | X |  |  |  | X
C | IOB.T | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Tuberia | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOB.V | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Valvula | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOB.G | Instalaciones.Contraincendios.Sistema de abastecimiento de agua.Grupo de presion | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOC | Instalaciones.Contraincendios.Columna Seca | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.C | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Central Deteccion | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.CA | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Central de Deteccion.Analogica | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.CC | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Central de Deteccion.Convencional | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.D | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Detector | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.DC | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Detector.Convencional | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.DA | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Detector.Analogico | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.E | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Electroiman para retencion de puerta cortafuegos | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.F | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Fuente de alimentacion | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.J | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Caja de derivacion | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.P | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Pulsador de alarma | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.PA | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Pulsador de alarma.Analogico | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.PC | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Pulsador de alarma.Convencional | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOD.S | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Sirena | [312 empty] | X |  |  |  | X
C | IOD.T | Instalaciones.Contraincendios.Deteccion y Alarma.Tubo de proteccion de cableado | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOS | Instalaciones.Contraincendios.Señalizacion | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOS.E | Instalaciones.Contraincendios.Señalizacion.Equipos contra incendios | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOS.M | Instalaciones.Contraincendios.Señalizacion.Medios de evacuacion | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOT | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOT.C | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos.Puesto de control de red de rociadores | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOT.D | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos.Detector de flujo | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOT.P | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos.Presostato | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOT.R | Instalaciones.Contraincendios.Sistemas de extincion fijos.Rociador | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOX | Instalaciones.Contraincendios.Extintores | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOJ | Instalaciones.Contraincendios.Proteccion pasiva contraincendios | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IOJ.C | Instalaciones.Contraincendios.Proteccion pasiva contraincendios.Capleta cortafuegos | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IP | Instalaciones.Proteccion | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IPP | Instalaciones.Proteccion.Pararrayos | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IPR | Instalaciones.Proteccion.Robo | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IPX | Instalaciones.Proteccion.Radiaciones | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IQ | Instalaciones.Transporte | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IQA | Instalaciones.Transporte.Ascensores | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IQE | Instalaciones.Transporte.Escaleras mecanicas | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IQM | Instalaciones.Transporte.Montacargas | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IQP | Instalaciones.Transporte.Cintas transportadores | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IQT | Instalaciones.Transporte.Tubos neumaticos | [312 empty] | X |  |  |  | X
0 | IS | Instalaciones.Saneamiento | [312 empty] | X |  |  |  | X
A | ISA | Instalaciones.Saneamiento.Arquetas | [298 empty] | X | [13 empty] | X |  |  | X | X
B | ISB | Instalaciones.Saneamiento.Bajantes | [312 empty] | X |  |  | 4 | X
0 | ISB.T | Instalaciones.Saneamiento.Bajantes.Terminal de aireacion | [316 empty] | X
0 | ISB.V | Instalaciones.Saneamiento.Bajantes.Valvulas de aireacion | [316 empty] | X
0 | ISC | Instalaciones.Saneamiento.Canalones | [316 empty] | X
0 | ISD | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales | [316 empty] | X
0 | ISD.B | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales.Bote sifonico | [316 empty] | X
0 | ISD.S | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales.Sifon individual | [316 empty] | X
0 | ISD.T | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales.Toma de desagüe | [316 empty] | X
0 | ISD.V | Instalaciones.Saneamiento.Derivaciones individuales.Valvula de aireacion | [316 empty] | X
0 | ISE | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de elevacion | [316 empty] | X
0 | ISE.P | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de elevacion.Pozo de bombeo | [316 empty] | X
0 | ISI | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de evacuacion de suelos | [316 empty] | X
0 | ISI.S | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de evacuacion de suelos.Sumidero sifonico | [316 empty] | X
0 | ISI.R | Instalaciones.Saneamiento.Sistemas de evacuacion de suelos.Rejilla sumidero | [316 empty] | X
A | ISS | Instalaciones.Saneamiento.Colectores suspendidos | [315 empty] | X | X
0 | ISS.R | Instalaciones.Saneamiento.Colectores suspendidos.Registro limpieza | [316 empty] | X
0 | ISS.V | Instalaciones.Saneamiento.Colectores suspendidos.Valvula antirretorno | [316 empty] | X
C | IST | Instalaciones.Saneamiento.Tuberias | [316 empty] | X
A | ISP | Instalaciones.Saneamiento.Pozo de registro
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
0 | #REF! | #REF!
PRIORIDAD
IND.GRAVEDAD
[228 empty] | IND.GRAVEDAD | [72 empty] | A | [13 empty] | B |  |  | C
[300 empty] | A | 1 | [13 empty] | 2 |  |  | 3
[300 empty] | B | 2 | [13 empty] | 3 |  |  | 4
[300 empty] | C | 3 | [13 empty] | 4 |  |  | 5